招标文件

项目名称：乌鲁木齐职业大学电梯维保单位

项目编号：WZD2018005

发包方(甲方)： 乌鲁木齐职业大学

日       期： 2018年4月24日

乌鲁木齐职业大学电梯维保单位招标文件

乌鲁木齐职业大学拟对电梯维修保养服务进行招标，决定采用竞争性磋商方式选择服务商。特向社会诚邀有相关资质和能力的公司参与该项目的招投标工作。

- 总则
    1、本招标书适用于乌鲁木齐职业大学电梯维修保养服务。
    2、投标人的投标文件必须遵守中华人民共和国相关法律、法规。
    3、招标人对投标人进行资质（原件）后审，即在开标现场对投标人的资质原件进行审查，不能提供资质原件的投标人取消投标资格。
     4、投标人自行承担投标活动的全部费用。
     5、本次招标活动及中标合同受国家法律、法规的制约和保护。

- 招标单位：乌鲁木齐职业大学

- 项目名称：乌鲁木齐职业大学电梯维保单位

- 项目概况：校本部3部和新校区10部电梯

1．本次招标将确定我校电梯维修保养服务单位；

2．文件、投标书需密封加盖单位公章，否则不予接受，本次招标将根据投标价格及服务承诺等项目进行综合评价以确定中标人。

## 招标服务的电梯数量：13台。

| 所在楼 | 品牌 | 层数（地上、地下） | 个数（部） | 安装时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新校区综合教学楼 | 富士 | 7层7站 | 2 | 2012 |
| 新校区综合教学楼 | 富士 | 6层6站 | 2 | 2012 |
| 新校区综合教学楼 | 富士 | 5层5站 | 2 | 2012 |
| 新校区餐厅 | 富士 | 5层5站 | 2 | 2012 |
| 新校区A栋院系楼 | 曼隆 | 5层5站 | 2 | 2015 |
| 校本部科技楼 | 奥的斯 | 9层9站 | 1 | 1998 |
| 校本部8#宿舍楼 | 东芝 | 9层9站 | 1 | 2003 |
| 校本部学生交流中心 | 迅达 | 7层7站 | 1 | 2002 |
| 合计 |  |  | 13 |  |

其中新校区10部电梯，校本部3部电梯。

报名及踏勘现场：联系人：彭老师  18997998765

## 二、维保要求

制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。

机房：机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。

轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。

井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。

底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁和润滑。

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

限速器护罩和楔块、轿门、厅门导轨、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、安全钳开关及轴销等部件的检查、调整、清洁和润滑。

- 保养方式：
标准日常维护保养，半包，即按提供500元以内的免费更换材料单由服务方免费提供和更换。

- 电梯日常维护保养服务期限

自签订合同之日起一年。

- 投标须知
  （一） 投标方式和参加投标单位的条件：

- 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（其经营范围包含本次采购内容）；

- 电梯安装维保资质B级及以上。资质且在乌鲁木齐市域内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经乌鲁木齐市质量技术监督局备案的分支机构，在乌鲁木齐市行政区域内具有良好的维护保养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织；

- 维保服务人员数量不少于2人标准配备，配备住址就近人员，人头电梯数目不得超过20台，并提供维保人员的姓名、通讯号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书原件及复印件；（须加盖聘用单位印章）

- 具有税务登记证，并能开具符合税法规定的发票；

- 具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在近三年内在所参加的采购活动和经营活动中没有重大违法记录或违约行为；

- 具有提供本项目服务所需的能力；提供配件具有符合国家规定的相关合格证书和检验报告；

- 在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

- 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，否则由报价单位承担由此引起的一切后果及损失；

- 符合国家法律、法规规定的其他条件；

- 投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

- 参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，没有中标的单位请予理解；

- 投标方的投标书出现差错，招标方有权要求澄清；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

- 符合国家法律、法规规定的其他条件。

- 电梯维护保养服务要求及说明：

一、保证电梯安全运行。

二、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

三、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

四、日常维护保养应遵守的标准

①电梯维修规范GB/T18775

②电梯维修保养安全管理规范DB16899

③电梯安装使用维护说明书

④维保合同（在合同内注明：替负责甲方办理电梯一切事宜，如电梯报检工作）

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

五、对更换下来的电子器件应由招标单位保管。

六、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

七、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

八、不得无故更换配件，做到临坏临更换，配件价格公开透

明，不得借更换维保单位为由提出更换大量配件，如因故障不能使用需更换配件，配件需与原厂匹配，需具有产品合格证，不得使用三无产品；

九、每15天维保一次必须执行，维保需全面仔细，电梯管理员会全程跟随，不能只停留于打扫卫生，日常维保如若一个月超过未进行维保，甲方有权终止合同；

十、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本(提供免费更换材料单)；

十一、维保服务人员数量不少于2人标准配备，配备住址就近人员，人头电梯数目不得超过20台，并提供维保人员的姓名、通讯号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件；（须加盖聘用单位印章）

十二、须提供24小时的应急响应服务，电梯发生困人需在30分钟内到达现场并放人，若超过30分钟，甲方有权扣除维保金，连续两次超时放人，甲方有权终止合同，且能在接到故障或事故报警后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决；

十三、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定；

十四、在日常维护保养期届满时，须经检验并无因维护保养原因的不合格项目存在；

十五、保障控制电梯故障率持续走低，如若不低反增，甲方有权终止合同。

十六、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

- 中标方在合同范围内确保电梯在年检中一次性通过（年检所发生的一切费用由招标方承担）。

- 保养完毕后，将保养单交招标方各电梯具体使用部门签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 中标方自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 如因电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，需要更换零配件的，中标方必须在48小时内提供配件并及时更换零配件，费用双方另行协商确定。

- 中标方免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料。

- 若发生下列情况之一的，则在结算时按每部每次扣除总承包费用的10%：

1）未完成保养任务；

2）电梯发生故障，招标方通知中标方，中标方在2小时内没有来人解决问题；

3）电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。

- 中标方提供24小时报修服务，不能再加收其他费用。

- 招标方有重大活动时，中标方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

- 根据招标方实际需要提供电梯操作的系统培训。

- 投标文件的编写

- 投标文件的内容：

- 投标报价单；（见附表）

- 价格≤500元人民币零配件价目表；（见附表）

- 维护保养服务项目及标准；（见附表）

- 企业营业执照复印件；

- 特种设备安装维修许可证；

- 单位概况，包括组织结构，人员情况，技术支持和服务运行体系；

- 法定代表人授权书（须经法人签字并加盖单位公章），投标代表人身份证复印件（原件随身携带开标时查验）；

- 投标人近一年业绩一览表；

- 服务承诺：包含，固定服务电话、24小时应急响应电话号码；服务人员配备数量、承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。投标人认为需要加以说明的其他内容；

- 必要的佐证材料及投标人认为必须提供的其他材料。

- 单位诚信承诺书；

- 响应招标要求情况一览表填写规定

| 序 号 | 评审 项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 特种设备安装改造维修许可资质级别 | 填写乘客电梯、载货电梯及自动扶梯和自动人行道的资质级别，并注明见证材料 |
| 2 | 体系认证 | 进行过体系认证的情况 | 填写已进行过体系认证种类 |
| 3 | 技术力量 | 实际在岗的专业技术人员和特种设备作业人员 | 填写专业技术人员和特种设备作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位、许可项目、证书编号、持证有效期）并写明 |
| 4 | 机构登记 | 工商注册登记地 | 填写工商注册登记地 |
| 5 | 服务措施 | 服务电话号码驻点维保人员配置应急响应时限及能力 | 填写免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话号码；承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 |
| 6 | 维保 业绩 | 正在从事或已从事过具有代表性的维保合同见证 | 填写同时符合以下要求： 1、在乌鲁木齐市行政区域内； 2、单个合同40台及以上的垂直电梯和自动扶梯维保合同数。并提供业绩一览表并写明 |
| 7 | 其他要求 | 招标人确认维保单位 | 招标人确认或给予书面评价的证明文件 |

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯：载货电梯：自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 填写同时符合以下要求：1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）；2、在 行政区域内；3、单个合同40台及以上的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 |  | 最高层站 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

注：所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

在开标时须带以下证明材料的原件审核，营业执照副本；特种设备安装维修许可证；法人身份证原件或投标人身份证原件、法人委托书、法人身份证复印件。

（二）投标报价

- 本次招标投标报价按照投标报价单报价；

- 投标报价应充分考虑物价浮动等风险，中标合同一经签订，不再进行任何调整；

- 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

- 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

- 投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定的地点测试完毕验收后的价格；

- 投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标报价表中声明；

- 投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

- 投标方需按招标方所列物资设备的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项；

- 投标人提供的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

投标报价单单独打印一份（内容为电脑打印件需盖章）与投标书一起密封。

- 投标文件的份数、签署、密封、递交

- 投标人按本文件编制一份投标文件“正本”和四份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，投标文件正本和副本如有不一致处，以正本为准。

- 投标文件正本与副本均应为A4打印文件，由投标人加盖单位公章和单位法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴。

- 全套投标文件应无涂改或行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖法人代表印鉴。

- 投标人应将五份投标文件密封在一个文件袋内并在封袋上写明投标人名称和项目名称，须在开启处密封并加盖单位公章和法人代表印鉴；

- 投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

- 密封后于2018年5月4日 上午 10:30  前送达乌鲁木齐职业大学，过时未到者作为弃权。

如果投标人未按上述规定提交，投标文件将被拒绝。

- 投标文件出现下列情况，作无效投标文件处理:
　　A.投标文件逾期送达；
　　B.投标文件未按招标文件的要求编制；
　　C.投标文件材料不全且影响对投标的评定；
    D.投标文件中出现两个或多个报价，且未书面说明以哪个报价为准。

- 评标：

（一）开标

1、投标人必须由法人代表或其委托代理人（须有法人代表授权书）在规定的时间和地点参加开标，并签名报到，以证明其出席会议，报到时必须提交投标文件，逾期按自动放弃处理。

2、开标时由纪检监察室人员当众查验投标文件密封情况，确认密封完好后开启投标文件。

3、由评标小组人员进行资格审查，并宣布合格投标人名单。

4、招标方根据需要要求各投标方代表在现场做公司概况、标书内容简介（限时5-10分钟）。

（二）评标方式

本次招标本着公平、公正、公开的原则，采取竞争性磋商方式进行。

（三）评标办法

- 由学校招标领导小组组织专家评标，对投标人的投标书所阐述、投标报价进行现场答疑；

- 投标人可在现场进行现场答疑；

- 评委根据投标函和投标人对投标文件阐述和答疑及投标人的报价，进行打分；

- 学校招标小组将对照投标单位的公司业绩,人员配备,投标报价,服务承诺等进行综合评标，在合理报价范围内确定中标候选人；

- 评标小组将对投标文件合理性进行分析，对故意漏项等因素的不合理报价视为废标；

- 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明，投标人应派授权代表按评标小组通知的时间、地点接受询标；

- 评标小组可以要求投标人对某些重要问题做出书面答复，书面答复须由投标单位法定代表人授权代表签署。书面答复不得对投标内容作实质性修改，否则视为废标。

该项目最高限价： 78000元

投标报价高于最高限价评标的标准报价项目为零分。

（四）评标的标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 10 |  |
| 2 | 人员配备 | 20 |  |
| 3 | 相关项目业绩及其它有力投标资料 | 20 |  |
| 4 | 实力、响应招标文件内容 | 20 |  |
| 5 | 服务承诺 、内部管理、实施方案 | 30 |  |
|  | 合 计 | 100 |  |

（五）定标 ：招标方根据学校有关规定，结合需求部门实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质、售后服务承诺、投标金额及投标产品的知名度和性能,综合评选，最终评选出1名预中标单位。

经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示三天，若无异议，即向中标人发出中标通知书。

（六）其他事项：

- 本次招标根据专家评委综合评定分值宣布名次（1,2,3），分值最高的暂定为本项目预中标单位。

- 中标人收到中标通知书后，应5日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

- 投标人开标后无正当理由撤出投标或者中标后5日内拒绝签定合同给学校工作照成延误，经需求部门写出书面原因请示相关领导批复后，就由分值排名第二投标人直接提供服务，经试用能为学校提供优质服务才能签订合同，以此类推。

- 中标人的投标文件、书面澄清文件、中标通知书及中标人的回执等均作为合同的组成部份。

- 付款方式及服务期限：

1、中标单位保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；

2、合同有效期满后10个工作日内支付合同的余款。

服务期限一年

- 服务及违约责任：

1、一年电梯维护保养服务包干费不超过78000元，包括电梯维护检测、年审人工费及更换提供的免费更换材料单内的电梯器件、零部件、电梯易损件等费用以及税金等。

  - 如需更换免费范围以外的电梯零件时，中标人应及时地以书面的形式通知采购人，经采购人许可后，中标人才可更换和使用。中标人除了按现行的市场价格收取零件费用外，不再向采购人收取其他任何费用。如采购人对中标人报价有异议，采购人有权另作处理，并不需要通知中标人。

  - 每年年审验收费用由采购人负责支付，中标人代办。中标人保证采购人所有电梯通过年审，如因中标人维保不到位，导致年审不通过，复审费用由中标人负责支付，期间发生的一切问题，由中标人负责。

- 标书递交：（招投标时间、地点）

1、招标文件发放时间：2018年4月 24 日上午11：00（北京时间）；

2、报名地点：乌鲁木齐职业大学招标办公室（图书馆楼二楼207室招标办）；

3、投标文件送达时间：开标前半小时之前送达。

4、开标时间：5月4号 上午11:00（北京时间）

5、开标地点：乌鲁木齐职业大学行政楼三楼会议室。

6、报名电话：0991—8858971

投标文件送达时间截止于开标前半小时，不接收电子投标或邮递投标。

- 废标：

1、投标人资格不符合招标方要求的；

2、投标文件字迹模糊的，招标方无法辨认的；

3、无法人委托书和资质不全的；

联系地址：乌鲁木齐职业大学财务处招标办 (行政楼207室)。

联系电话：0991--8858971

招标单位：乌鲁木齐职业大学

2018年4月24日

诚 信 廉 政 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿加入 “乌鲁木齐职业大学招标投标企业信息库”（以下简称信息库），自愿将本单位相关信息予以登记并在乌鲁木齐职业大学招投标网站对外发布，信息库发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：

一、我单位提交并在信息库发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在乌鲁木齐职业大学招投标网上招标投标平台上正在进行的投标项目并取消会员资格，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的规定，禁止三年内进入招标市场。

二、凡我单位在乌鲁木齐职业大学招投标网上参加的投标项目，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业绩和获奖情况等，均事先在信息库中对外发布，未发布的可不作为我单位资格审查和评标的依据。

三、我单位在参加投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。

四、我单位今后将认真、及时维护和更新信息库中与我单位有关的内容，如未能及时维护和更新，将自愿承担由此造成的一切不良后果。

承诺人法定名称（法人公章）：

承诺人法定地址：

承诺人或授权代表（签字或盖章）：

电话：                传真：

年    月    日

投标报价单

| 项目编号 | WZD2018005 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乌鲁木齐职业大学电梯维保单位 |
| 报 价 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

维护保养服务项目及标准

| 表1：半月维保项目（内容）和要求 |  |
| --- | --- |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 表2：季度维保项目（内容）和要求 |  |
| 表3：半年维保项目（内容）和要求 |  |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 表4：年度维保项目（内容）和要求 |  |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |

注：（1）表中的维保项目（内容）可自行增加，如维保项目（内容）层门门导靴，维保基本要求磨损量不超过制造单位要求；

（2）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（3）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位要求等的要求。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

价格≤500元人民币零配件价目表

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字

日期：2018年      月      日